## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | FACE - REFORMA GERAL | SINAPI - 03/2025 - Goiás SBC - 05/2025 - Goiás SICRO3 - 01/2025 - Goiás ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro | 22,23% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox. - Escada | Esquadrias de Ferro | m | 136,86 | 1.563,81 | 214.023,03 | 5,89 | 5,89
110240 | SBC | BALCAO EM COMPENSADO-COMPLETO-REVESTIDO EM LAMINAD0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 34,92 | 5.849,74 | 204.272,92 | 5,63 | 11,52
103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 8,0 | 24.264,14 | 194.113,12 | 5,35 | 16,86
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 880,0 | 154,65 | 136.092,00 | 3,75 | 20,61
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 24,0 | 5.453,27 | 130.878,48 | 3,60 | 24,22
103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | Instalações de ar condicionado | UN | 7,0 | 17.487,94 | 122.415,58 | 3,37 | 27,59
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 5.245,24 | 21,79 | 114.293,77 | 3,15 | 30,73
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 506,02 | 223,86 | 113.277,63 | 3,12 | 33,85
190578 | SBC | Armário baixo personalizado, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 35,48 | 3.055,75 | 108.418,01 | 2,99 | 36,84
98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | Pisos | m² | 173,34 | 504,32 | 87.418,82 | 2,41 | 39,25
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 5.245,24 | 16,47 | 86.389,10 | 2,38 | 41,63
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 11,0 | 7.449,61 | 81.945,71 | 2,26 | 43,88
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | Pisos | M | 405,75 | 199,49 | 80.943,06 | 2,23 | 46,11
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 646,0 | 119,82 | 77.403,72 | 2,13 | 48,24
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.789,79 | 40,23 | 72.003,25 | 1,98 | 50,23
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 2.200,0 | 24,00 | 52.800,00 | 1,45 | 51,68
090410 | SBC | FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE | PAREDES E PAINEIS | m² | 43,75 | 1.171,23 | 51.241,31 | 1,41 | 53,09
93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 444,0 | 113,78 | 50.518,32 | 1,39 | 54,48
2226 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | Pisos Sintéticos / Vinílicos | m² | 179,64 | 254,75 | 45.763,29 | 1,26 | 55,74
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.056,0 | 42,58 | 44.964,48 | 1,24 | 56,98
87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 550,22 | 77,01 | 42.372,44 | 1,17 | 58,15
251520 | SEDOP | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio |  | m² | 51,8 | 808,91 | 41.901,53 | 1,15 | 59,30
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 11,0 | 3.741,75 | 41.159,25 | 1,13 | 60,43
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 264,0 | 154,65 | 40.827,60 | 1,12 | 61,56
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 628,02 | 64,78 | 40.683,13 | 1,12 | 62,68
103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 2,0 | 19.853,89 | 39.707,78 | 1,09 | 63,77
103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 617,0 | 59,92 | 36.970,64 | 1,02 | 64,79
16.03.092 | FDE | FORRACAO - CLOROFITO | Gramados/paisagismo | m² | 284,0 | 130,00 | 36.920,00 | 1,02 | 65,81
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.789,79 | 19,56 | 35.008,29 | 0,96 | 66,77
190578 | SBC | Armário alto c/ 6 portas, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes. Deve possuir os topos revestidos. Estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 10,8 | 3.055,75 | 33.002,10 | 0,91 | 67,68
8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | Esquadrias de Ferro | m | 78,4 | 375,09 | 29.407,05 | 0,81 | 68,49
98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 306,24 | 92,23 | 28.244,51 | 0,78 | 69,27
104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 218,2 | 118,77 | 25.915,61 | 0,71 | 69,98
ED-13285 | SETOP | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | ED- | m² | 506,02 | 48,83 | 24.708,95 | 0,68 | 70,66
110003 | SBC | Armário suspenso em L, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Tampo e estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 6,4 | 3.589,98 | 22.975,87 | 0,63 | 71,30
020109 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 201 | m² | 1.166,5 | 19,61 | 22.875,06 | 0,63 | 71,93
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (POR CIMA DA TEXTURA EXTERNA / APLICAÇÃO COM SPRAY) | Pintura Interna | m² | 1.285,4 | 16,47 | 21.170,53 | 0,58 | 72,51
190578 | SBC | Armário baixo personalizado 1 em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Tampo e estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 6,9 | 3.055,75 | 21.084,67 | 0,58 | 73,09
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 628,02 | 33,03 | 20.743,50 | 0,57 | 73,66
110003 | SBC | Armário suspenso personalizado 3, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Na cor branco ou cinza. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 5,76 | 3.589,98 | 20.678,28 | 0,57 | 74,23
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 243,12 | 84,52 | 20.548,50 | 0,57 | 74,80
030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 | m³ | 168,0 | 115,04 | 19.326,72 | 0,53 | 75,33
020069 | SBC | COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL | PREPARACAO DO TERRENO | m² | 1.000,0 | 18,22 | 18.220,00 | 0,50 | 75,83
3.87.21 | FDE | SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 700X200MM (PAREDE) | Material | UN | 70,0 | 256,07 | 17.924,90 | 0,49 | 76,32
86947 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 10,0 | 1.733,23 | 17.332,30 | 0,48 | 76,80
059449 | SBC | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | CJ | 188,0 | 91,67 | 17.233,96 | 0,47 | 77,27
103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 187,0 | 91,35 | 17.082,45 | 0,47 | 77,75
12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado | un | 5,0 | 3.337,41 | 16.687,05 | 0,46 | 78,20
C1612 | SEINFRA | LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO | PAISAGISMO | m² | 167,0 | 99,61 | 16.634,87 | 0,46 | 78,66
150610 | SBC | PORTA VIDRO BLINDEX COM AUTOMACAO 1,0x2,10m | VIDROS | UN | 2,0 | 8.285,99 | 16.571,98 | 0,46 | 79,12
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade | m² | 76,5 | 206,73 | 15.814,84 | 0,44 | 79,55
150806 | IOPES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | INSTALAÇÕES APARENTES | m | 500,0 | 31,07 | 15.535,00 | 0,43 | 79,98
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 17,82 | 856,30 | 15.259,26 | 0,42 | 80,40
190578 | SBC | Armário alto em L personalizado, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Cor branco ou cinza claro. Deve estar apresentar os requisitos especificados na NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 4,95 | 3.055,75 | 15.125,96 | 0,42 | 80,82
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 2.700,0 | 5,59 | 15.093,00 | 0,42 | 81,23
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 2.500,0 | 5,83 | 14.575,00 | 0,40 | 81,64
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 32,0 | 442,55 | 14.161,60 | 0,39 | 82,03
90846 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 8,0 | 1.736,65 | 13.893,20 | 0,38 | 82,41
66.20.225 | CPOS/CDHU | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | 66.2 | UN | 5,0 | 2.768,26 | 13.841,30 | 0,38 | 82,79
3.87.23 | FDE | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 500X60MM (PAREDE) / BRAILLE | Material | UN | 70,0 | 194,95 | 13.646,50 | 0,38 | 83,17
022021 | SBC | RETIRADA DE PISOS EM GRANITINA (MARMORITE) SEM REMOCAO | DEMOLICOES | m² | 352,98 | 38,11 | 13.452,06 | 0,37 | 83,54
12903 | ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado | un | 4,0 | 3.279,76 | 13.119,04 | 0,36 | 83,90
160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 36,0 | 360,67 | 12.984,12 | 0,36 | 84,25
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 8,0 | 1.559,55 | 12.476,40 | 0,34 | 84,60
11.026.0033-A | EMOP | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI S,MED.(0,40X0,40X0,20)M,COM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCA IXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGREL HA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA RA LASTRO,TERRA VEGETAL,ESCAVACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DE ATERRO,VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA COROAMENTO DO MURO 3%(SOBRE MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE BLOCOS)-PERDAS | 11 | m² | 12,8 | 954,68 | 12.219,90 | 0,34 | 84,93
020210 | AGETOP CIVIL | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 202 | m² | 36,0 | 333,96 | 12.022,56 | 0,33 | 85,27
103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 306,0 | 38,79 | 11.869,74 | 0,33 | 85,59
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 12,0 | 978,30 | 11.739,60 | 0,32 | 85,92
190578 | SBC | ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO | APARELHOS SANITARIOS | m² | 3,6 | 3.055,75 | 11.000,70 | 0,30 | 86,22
110003 | SBC | Armário suspenso personalizado, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Tampo e estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 3,0 | 3.589,98 | 10.769,94 | 0,30 | 86,52
00000016 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 188,0 | 54,36 | 10.219,68 | 0,28 | 86,80
056730 | SBC | TUBO FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 19,05mm 3/4""(0,403kg/m) | INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS | M | 124,0 | 79,64 | 9.875,36 | 0,27 | 87,07
110003 | SBC | Armário suspenso reto, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Tampo e estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 2,67 | 3.589,98 | 9.585,24 | 0,26 | 87,33
102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | Vidros e Espelhos | UN | 2,0 | 4.677,06 | 9.354,12 | 0,26 | 87,59
160062 | SBC | IMPERMEABILIZACAO PISOS WC/BANHEIROS/A.SERVICO/COPAS/COZINHA | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 118,69 | 77,01 | 9.140,31 | 0,25 | 87,84
041140 | AGETOP CIVIL | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 411 | m² | 2.500,0 | 3,61 | 9.025,00 | 0,25 | 88,09
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 271,7 | 32,83 | 8.919,91 | 0,25 | 88,34
070626 | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | 706 | M | 1.300,0 | 6,83 | 8.879,00 | 0,24 | 88,58
92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 195,0 | 45,33 | 8.839,35 | 0,24 | 88,82
103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 44,45 | 194,46 | 8.643,74 | 0,24 | 89,06
39025 | SIURB | POLIMENTO DE PISOS | Composições Auxiliares | m² | 990,34 | 8,69 | 8.606,05 | 0,24 | 89,30
08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | Loucas | CJ | 4,0 | 2.135,21 | 8.540,84 | 0,24 | 89,53
110003 | SBC | ARMARIO SUSPENSO MAD.DE LEI,REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 2,36 | 3.589,98 | 8.472,35 | 0,23 | 89,77
071202 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 712 | M | 409,0 | 20,63 | 8.437,67 | 0,23 | 90,00
150610 | SBC | PORTA VIDRO BLINDEX CORRER C/ PUXADOR VERTICAL RETO 90X210CM | VIDROS | UN | 1,0 | 8.285,99 | 8.285,99 | 0,23 | 90,23
190578 | SBC | Armário baixo personalizado 2 em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Tampo e estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 2,7 | 3.055,75 | 8.250,52 | 0,23 | 90,46
94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 114,0 | 71,17 | 8.113,38 | 0,22 | 90,68
0098 | Próprio | Mesa fixa em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Padrão amadeirado claro. Deve estar em conformidade com a NBR 9050 e NBR 13967. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 8,04 | 987,47 | 7.939,25 | 0,22 | 90,90
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 591,425 | 13,07 | 7.729,92 | 0,21 | 91,11
7774 | ORSE | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | Paisagismo | un | 130,0 | 56,58 | 7.355,40 | 0,20 | 91,31
120334 | SBC | PLACA ACUSTICA SONEX ILLTEC PERFILADO 35/35 625x625mm | REVESTIMENTOS INTERNOS | m² | 16,2 | 436,59 | 7.072,75 | 0,19 | 91,51
271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | 2716 | m² | 11,7 | 585,73 | 6.853,04 | 0,19 | 91,70
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 44,0 | 154,65 | 6.804,60 | 0,19 | 91,88
070924 | AGETOP CIVIL | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | 709 | un | 234,0 | 26,81 | 6.273,54 | 0,17 | 92,06
190578 | SBC | Armário baixo personalizado, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Tampo e estrutura na cor branco ou cinza e portas na cor azul. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 2,03 | 3.055,75 | 6.203,17 | 0,17 | 92,23
PJ 10.30.0100 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. Fornecimento. |  | un | 200,0 | 30,55 | 6.110,00 | 0,17 | 92,40
171843 | SBC | PISOGRAMA CONCREGRAMA/PISOGRAMA 60x45x9cm | PAVIMENTACOES EXTERNAS | m² | 30,0 | 200,62 | 6.018,60 | 0,17 | 92,56
160771 | SBC | REMOCAO DE CAMADA DE PROTECAO EXISTENTE ATE CAM.IMPERMEAB. | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m³ | 25,301 | 236,91 | 5.994,05 | 0,17 | 92,73
98678 | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | Pisos | m² | 14,72 | 403,81 | 5.944,08 | 0,16 | 92,89
202330 | SBC | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm | ACESSIBILIDADE | UN | 3,0 | 1.950,36 | 5.851,08 | 0,16 | 93,05
190578 | SBC | Armário baixo personalizado, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Cor branco ou cinza claro. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 1,88 | 3.055,75 | 5.744,81 | 0,16 | 93,21
060104 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 601 | mxmes | 128,0 | 43,37 | 5.551,36 | 0,15 | 93,36
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 96,44 | 57,11 | 5.507,68 | 0,15 | 93,51
190578 | SBC | Armário baixo, em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Cor branco ou cinza claro. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | APARELHOS SANITARIOS | m² | 1,8 | 3.055,75 | 5.500,35 | 0,15 | 93,67
102228 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 164,07 | 32,47 | 5.327,35 | 0,15 | 93,81
0101 | Próprio | B1 BANCO EM CONCRETO SEM ENCOSTO, MODELO CAIXOTE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO LÍQUIDO COR: CINZA CLARO CIMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 6,0 | 814,00 | 4.884,00 | 0,13 | 93,95
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 517,4 | 9,25 | 4.785,95 | 0,13 | 94,08
061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) |  | m² | 6,4 | 713,60 | 4.567,04 | 0,13 | 94,20
221004 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM | 2210 | m | 97,56 | 46,56 | 4.542,39 | 0,13 | 94,33
102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 164,07 | 27,63 | 4.533,25 | 0,12 | 94,45
111231 | SBC | LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. | ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 8,2 | 520,80 | 4.270,56 | 0,12 | 94,57
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 110,0 | 37,70 | 4.147,00 | 0,11 | 94,69
063464 | SBC | CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm2 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | M | 100,0 | 41,00 | 4.100,00 | 0,11 | 94,80
190616 | SBC | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | APARELHOS SANITARIOS | UN | 10,8 | 372,69 | 4.025,05 | 0,11 | 94,91
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 10,0 | 399,67 | 3.996,70 | 0,11 | 95,02
104663 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 660,60 | 3.963,60 | 0,11 | 95,13
160700 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE JARDINEIRAS | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 25,6 | 150,46 | 3.851,77 | 0,11 | 95,24
190578 | SBC | Armário alto em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Cor branco ou cinza claro. Deve estar em conformidade com a NBR 13961. | APARELHOS SANITARIOS | m² | 1,26 | 3.055,75 | 3.850,24 | 0,11 | 95,34
18.016.0080-0 | EMOP | SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL,COM SISTEMA FOTO-CELULAR B I-VOLT,EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 18 | UN | 4,0 | 936,70 | 3.746,80 | 0,10 | 95,44
0101 | Próprio | B3 BANCO EM CONCRETO SEM ENCOSTO, MODELO CAIXOTE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO LÍQUIDO COR: CINZA CLARO CIMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 4,58 | 814,00 | 3.728,12 | 0,10 | 95,55
104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 250,0 | 13,86 | 3.465,00 | 0,10 | 95,64
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,0 | 568,38 | 3.410,28 | 0,09 | 95,74
090124 | SBC | PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO | PAREDES E PAINEIS | m² | 5,07 | 660,73 | 3.349,90 | 0,09 | 95,83
102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 700,0 | 4,76 | 3.332,00 | 0,09 | 95,92
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 524,37 | 6,28 | 3.293,04 | 0,09 | 96,01
13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 24,0 | 136,53 | 3.276,72 | 0,09 | 96,10
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 24,0 | 132,04 | 3.168,96 | 0,09 | 96,19
104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 513,89 | 3.083,34 | 0,08 | 96,27
061312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 14,0 | 218,51 | 3.059,14 | 0,08 | 96,36
ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | ED- | m | 51,0 | 59,03 | 3.010,53 | 0,08 | 96,44
ED-49320 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | ED- | m | 48,0 | 61,56 | 2.954,88 | 0,08 | 96,52
0103 | Próprio | BANCO ENGASTADO NA ESTRUTURA E PAREDE DA MARQUISE COM REVESTIMENTO DE AZULEJOS URCA CONFORME PREVISTO EM PROJETO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,9 | 1.543,04 | 2.931,77 | 0,08 | 96,60
190578 | SBC | Aparador em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Padrão amadeirado claro. | APARELHOS SANITARIOS | m² | 0,95 | 3.055,75 | 2.902,96 | 0,08 | 96,68
061232 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 25,0 | 115,59 | 2.889,75 | 0,08 | 96,76
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 80,0 | 35,16 | 2.812,80 | 0,08 | 96,84
060105 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | 601 | m2xmes | 96,0 | 28,96 | 2.780,16 | 0,08 | 96,92
12789 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado. | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | un | 2,0 | 1.330,13 | 2.660,26 | 0,07 | 96,99
100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 84,0 | 31,38 | 2.635,92 | 0,07 | 97,06
070926 | AGETOP CIVIL | CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" | 709 | un | 459,0 | 5,74 | 2.634,66 | 0,07 | 97,13
17.014.0015-A | EMOP | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO | 17 | KG | 196,0 | 13,44 | 2.634,24 | 0,07 | 97,21
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 96,0 | 27,40 | 2.630,40 | 0,07 | 97,28
15.018.0119-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 | UN | 125,0 | 20,58 | 2.572,50 | 0,07 | 97,35
060004 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 3,0 | 851,58 | 2.554,74 | 0,07 | 97,42
0101 | Próprio | B2 BANCO EM CONCRETO SEM ENCOSTO, MODELO CAIXOTE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO LÍQUIDO COR: CINZA CLARO CIMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 3,0 | 814,00 | 2.442,00 | 0,07 | 97,49
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 86,0 | 28,27 | 2.431,22 | 0,07 | 97,56
202329 | SBC | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA | ACESSIBILIDADE | UN | 4,0 | 586,25 | 2.345,00 | 0,06 | 97,62
100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0 | 1.046,71 | 2.093,42 | 0,06 | 97,68
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 240,0 | 8,66 | 2.078,40 | 0,06 | 97,73
ED-50574 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA DE 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | ED- | m | 118,32 | 17,33 | 2.050,48 | 0,06 | 97,79
061875 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 22,0 | 89,85 | 1.976,70 | 0,05 | 97,85
8851 | ORSE | Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio | Paisagismo | un | 8,0 | 238,89 | 1.911,12 | 0,05 | 97,90
251511 | SEDOP | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço |  | un | 3,0 | 617,20 | 1.851,60 | 0,05 | 97,95
04.35.050 | CPOS/CDHU | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | 4.35 | UN | 63,0 | 29,18 | 1.838,34 | 0,05 | 98,00
9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 9,0 | 200,53 | 1.804,77 | 0,05 | 98,05
072435 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES | 724 | Un | 197,0 | 9,10 | 1.792,70 | 0,05 | 98,10
061317 | SBC | CURVA ELETRODUTO PVC 1"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 70,0 | 25,38 | 1.776,60 | 0,05 | 98,15
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 23,98 | 73,33 | 1.758,45 | 0,05 | 98,20
100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 16,0 | 108,23 | 1.731,68 | 0,05 | 98,24
70.06.001 | CPOS/CDHU | Segregador (bate-roda) refletivo - resina | 70.06 | UN | 12,0 | 141,39 | 1.696,68 | 0,05 | 98,29
11622 | ORSE | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | Pisos Sintéticos / Vinílicos | m | 29,1 | 56,26 | 1.637,16 | 0,05 | 98,34
0094 | Próprio | Manutenção de luminária com remoção, limpeza, troca de soquetes e lâmpadas e reinstalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19,0 | 84,93 | 1.613,67 | 0,04 | 98,38
0099 | Próprio | Estante em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Cor branco ou cinza claro. Deve estar em conformidade com a NBR 13961 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 2,16 | 745,33 | 1.609,91 | 0,04 | 98,42
070703 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | 707 | Un | 4,0 | 400,99 | 1.603,96 | 0,04 | 98,47
8896 | ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 26,0 | 61,61 | 1.601,86 | 0,04 | 98,51
91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 100,0 | 15,64 | 1.564,00 | 0,04 | 98,56
100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 48,0 | 31,38 | 1.506,24 | 0,04 | 98,60
0095 | Próprio | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO A PILHA PARA BANHEIRO PNE / PCD | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 183,72 | 1.469,76 | 0,04 | 98,64
8851 | ORSE | Planta - Rosedá, h=2,00m, fornecimento e plantio | Paisagismo | un | 6,0 | 238,89 | 1.433,34 | 0,04 | 98,68
070928 | AGETOP CIVIL | CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1" | 709 | un | 691,0 | 2,07 | 1.430,37 | 0,04 | 98,72
74068/001 | SINAPI | CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4,0 | 346,48 | 1.385,92 | 0,04 | 98,75
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 84,0 | 16,25 | 1.365,00 | 0,04 | 98,79
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 9,0 | 150,61 | 1.355,49 | 0,04 | 98,83
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 100,0 | 13,29 | 1.329,00 | 0,04 | 98,87
IT 25.13.0200 | SCO | Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa flexivel e cotovelo 90o, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. |  | un | 4,0 | 326,72 | 1.306,88 | 0,04 | 98,90
96368 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | Paredes em Drywall | m² | 6,0 | 200,55 | 1.203,30 | 0,03 | 98,94
9689 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 1.185,16 | 1.185,16 | 0,03 | 98,97
062301 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 9,0 | 129,72 | 1.167,48 | 0,03 | 99,00
ED-49319 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | ED- | m | 18,0 | 61,27 | 1.102,86 | 0,03 | 99,03
30.06.090 | CPOS/CDHU | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | 30.06 | UN | 1,0 | 1.029,72 | 1.029,72 | 0,03 | 99,06
30.04.040 | CPOS/CDHU | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | 30.04 | UN | 136,0 | 7,57 | 1.029,52 | 0,03 | 99,09
P.18.000.091704 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA LARANJA | Material | m² | 2,0 | 512,02 | 1.024,04 | 0,03 | 99,12
13.370.0050-A | EMOP | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80 X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM PLANTADA DE GRAMA, COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUA DRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PR EPARO DO TERRENO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 13 | m² | 9,0 | 110,98 | 998,82 | 0,03 | 99,14
98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 30,0 | 32,47 | 974,10 | 0,03 | 99,17
002 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO MECÂNICO) | Administração | UN | 3,0 | 311,18 | 933,54 | 0,03 | 99,20
004 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO MECÂNICO) | Material | UN | 3,0 | 311,18 | 933,54 | 0,03 | 99,22
190220 | SBC | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA | APARELHOS SANITARIOS | UN | 24,0 | 37,65 | 903,60 | 0,02 | 99,25
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 69,3 | 12,46 | 863,47 | 0,02 | 99,27
10007060 | SIURB | HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES | Edificação | UN | 1,0 | 859,71 | 859,71 | 0,02 | 99,29
IT 25.13.1200 | SCO | Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. |  | un | 12,0 | 70,80 | 849,60 | 0,02 | 99,32
711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 100,0 | 7,88 | 788,00 | 0,02 | 99,34
022613 | SBC | RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA | DEMOLICOES | UN | 6,0 | 130,79 | 784,74 | 0,02 | 99,36
061551 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | M | 25,0 | 30,33 | 758,25 | 0,02 | 99,38
00001328 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | Material | KG | 66,2 | 11,20 | 741,44 | 0,02 | 99,40
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 45,0 | 16,43 | 739,35 | 0,02 | 99,42
160308 | SBC | IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 DEMAOS | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 14,9 | 44,47 | 662,60 | 0,02 | 99,44
0097 | Próprio | Bancada em MDF apoiada em mão francesa reforçada em L fixa na alvenaria com acabamento em laminado melamínico de BP c/ topos revestidos na cor branca. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,2 | 549,77 | 659,72 | 0,02 | 99,46
059080 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | CJ | 50,0 | 12,17 | 608,50 | 0,02 | 99,47
104664 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 202,69 | 608,07 | 0,02 | 99,49
071142 | AGETOP CIVIL | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | 711 | Un | 53,0 | 11,36 | 602,08 | 0,02 | 99,51
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16,0 | 37,23 | 595,68 | 0,02 | 99,52
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 154,5 | 3,83 | 591,73 | 0,02 | 99,54
071460 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | 714 | Un | 24,0 | 24,62 | 590,88 | 0,02 | 99,56
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 73,63 | 589,04 | 0,02 | 99,57
104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 196,04 | 588,12 | 0,02 | 99,59
0102 | Próprio | B4 BANCO EM CONCRETO. ENGASTADO NA ESTRUTURA DA JARDINEIRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2,25 | 256,45 | 577,01 | 0,02 | 99,61
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 88,9 | 6,35 | 564,51 | 0,02 | 99,62
09.83.033 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A | Conservacao - baixa tensao | UN | 6,0 | 90,81 | 544,86 | 0,02 | 99,64
4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários | un | 8,0 | 67,05 | 536,40 | 0,01 | 99,65
11969 | ORSE | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 58,0 | 9,20 | 533,60 | 0,01 | 99,67
104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 525,35 | 525,35 | 0,01 | 99,68
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 127,60 | 510,40 | 0,01 | 99,69
061497 | SBC | CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO PVC 4""x4"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 21,0 | 24,22 | 508,62 | 0,01 | 99,71
070335 | AGETOP CIVIL | BOX RETO DIAMETRO 1" | 703 | Un | 56,0 | 8,27 | 463,12 | 0,01 | 99,72
93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 5,0 | 89,99 | 449,95 | 0,01 | 99,73
12240 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 434,94 | 434,94 | 0,01 | 99,75
071796 | AGETOP CIVIL | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | 717 | Un | 10,0 | 42,42 | 424,20 | 0,01 | 99,76
071279 | AGETOP CIVIL | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | 712 | Un | 94,0 | 4,48 | 421,12 | 0,01 | 99,77
3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | Conversão InfoWOrca | m² | 5,2 | 80,25 | 417,30 | 0,01 | 99,78
IT 25.99.0450 | SCO | Timer Switch com acionamento liga/desliga ate 7 opcoes de horario por 24 horas, operando em 120V ou 220V. Fornecimento e instalacao. |  | un | 1,0 | 411,31 | 411,31 | 0,01 | 99,79
09.83.038 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | Conservacao - baixa tensao | UN | 8,0 | 50,89 | 407,12 | 0,01 | 99,80
102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 48,0 | 8,17 | 392,16 | 0,01 | 99,81
102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 6,0 | 61,99 | 371,94 | 0,01 | 99,82
30.06.020 | CPOS/CDHU | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | 30.06 | UN | 24,0 | 15,14 | 363,36 | 0,01 | 99,83
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 89,99 | 359,96 | 0,01 | 99,84
064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 1,0 | 353,26 | 353,26 | 0,01 | 99,85
063081 | SBC | BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 250,0 | 1,27 | 317,50 | 0,01 | 99,86
078042 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 1"" CABO 16mm2 | ATERRAMENTO | UN | 9,0 | 34,56 | 311,04 | 0,01 | 99,87
053878 | SBC | GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | M | 3,2 | 96,78 | 309,69 | 0,01 | 99,88
171469 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P |  | un | 1,0 | 307,23 | 307,23 | 0,01 | 99,89
C4569 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE | UN | 2,0 | 151,25 | 302,50 | 0,01 | 99,90
059860 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/4"" COM TAMPA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 4,0 | 70,58 | 282,32 | 0,01 | 99,90
072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | 723 | Un | 33,0 | 8,11 | 267,63 | 0,01 | 99,91
271305 | AGETOP CIVIL | BASE DE BANCADA REBOCADA | 2713 | m | 2,0 | 133,42 | 266,84 | 0,01 | 99,92
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 16,0 | 16,47 | 263,52 | 0,01 | 99,93
104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 11,0 | 20,29 | 223,19 | 0,01 | 99,93
060000 | SBC | REINSTALACAO DE LUMINARIAS NO PISO/PAREDE | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 6,0 | 36,36 | 218,16 | 0,01 | 99,94
023558 | SBC | REMOCAO COM REAPROVEIT. LUMINARIA FLUORESCENTE 4x40W | REFORMA E RECONSTRUCAO | UN | 6,0 | 36,26 | 217,56 | 0,01 | 99,94
104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 207,25 | 207,25 | 0,01 | 99,95
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 11,0 | 18,22 | 200,42 | 0,01 | 99,95
059437 | SBC | IDENTIFICACAO DE CONDUTORES C/ FITA ROTULADORA VINIL AUTLAM. | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 94,0 | 2,11 | 198,34 | 0,01 | 99,96
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 95,91 | 191,82 | 0,01 | 99,97
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 11,0 | 16,25 | 178,75 | 0,00 | 99,97
070841 | SBC | FITA PERFURADA ZINCADA 19mm (ROLO.30m) | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | UN | 2,0 | 75,50 | 151,00 | 0,00 | 99,97
0100 | Próprio | Nicho suspenso em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura nas peças estruturantes e tampo. Deve possuir os topos revestidos. Padrão amadeirado claro. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,3 | 478,53 | 143,55 | 0,00 | 99,98
ED-17680 | SETOP | CANALETA DE RECORTE ABERTO EM PVC PARA PASSAGEM DE CABOS 50X50MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | m | 4,0 | 34,81 | 139,24 | 0,00 | 99,98
452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 137,26 | 137,26 | 0,00 | 99,99
91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 41,96 | 83,92 | 0,00 | 99,99
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 82,71 | 82,71 | 0,00 | 99,99
91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 3,0 | 23,01 | 69,03 | 0,00 | 99,99
022702 | SBC | RETIRAD DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO | DEMOLICOES | M | 3,2 | 13,93 | 44,57 | 0,00 | 99,99
91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 42,48 | 42,48 | 0,00 | 100,00
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 9,0 | 3,75 | 33,75 | 0,00 | 100,00
97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | UN | 16,0 | 2,04 | 32,64 | 0,00 | 100,00
072430 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR | 724 | Un | 3,0 | 9,80 | 29,40 | 0,00 | 100,00
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 14,64 | 29,28 | 0,00 | 100,00
160839 | IOPES | Velcro Rolo 20mm - Preto | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | m | 4,0 | 6,47 | 25,88 | 0,00 | 100,00
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 13,82 | 13,82 | 0,00 | 100,00
072441 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA | 724 | un | 1,0 | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2971150.46
[5 empty] | Total do BDI |  | 660208.67
[5 empty] | Total Geral |  | 3631359.13
_______________________________________________________________ Paulo Rodrigues Cotrim